| ## ООО «ПРЕСТИЖ - НН» ООО «ЛИК’C» | ### 603124 г. Нижний Новгород ул. Айвазовского, 3. #### Тел.: 15-15-81 факс: 21-30-03 E-mail: prestignn@yandex.ru ##### Web: www.npsk.narod.ru |
| --- | --- |
|  | Производственно - строительное объединение «НижПромСтройКонструкция» занимается производством и поставкой мобильных блок – контейнеров операторов сотовой связи для эксплуатации телекоммуникационного оборудования в различных природных и климатических условиях регионов России. |
| ###### СХЕМА ПЛАНА БЛОК-КОНТЕЙНЕРА |  |
| Блок-контейнеры данного типа используются для монтажа различного телекоммуникационного оборудования при эксплуатации в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов по Цельсию. В блок-контейнерах, изготовленных на нашем предприятии, устанавливают оборудование такие известные сотовые операторы, как Би-Лайн, МТС, МегаФон и др. |  |

| # Мобильный Блок-контейнер (БК) для операторов сотовой связи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Базовая модель Блок-контейнера |  |  |  |  |  |
| № | ## Наименование | ### Технические характеристики |  |  |  |
| 1 | Наименование изделия | Блок модуль контейнерного типа |  |  |  |
| 2 | Назначение изделия | Размещение технологического оборудования |  |  |  |
| 3 | Условия эксплуатации | Температура внешнего воздуха от -40С до +40С |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на пол | 800кг/м 2 |  |  |  |
| 5 | Антивандальное исполнение | Лист 1,5 мм. По периметру стен |  |  |  |
| 6 | Каркас здания | Стальной, из гнуто-сварных профилей. |  |  |  |
| 7 | Утеплитель стен, пола и потолка | Негорючие стекловолокнистые маты М15 марки URSA 100мм |  |  |  |
| 8 | Наружная обшивка стен | Профлист С8-1000-0, ГОСТ 24045-94 (полиэстер), цвет – белый или синий |  |  |  |
| 9 | Внутренняя обшивка стен | ЦСП или ГВЛв 10 мм., окрашенный водоэмульсионной эмалью |  |  |  |
| 10 | Внутренняя обшивка потолка | ЦСП или ГВЛв 10 мм, окрашенный водоэмульсионной эмалью |  |  |  |
| 11 | Внутренняя обшивка пола | ЦСП 16 мм, линолеум антистатический |  |  |  |
| 12 | Внутренняя планировка помещений | По согласованному с заказчиком проекту |  |  |  |
| 13 | Наружная дверь (противопожарная) | Металлическая с замком сейфового типа. Над дверью – защитный стальной козырек. Рядом с дверью световой и звуковой сигнализаторы охранно-пожарной сигнализации (дополнительная комплектация) |  |  |  |
| 14 | Отопление | Электрическое, радиатором 1,25 кВт с автоматическим регулированием температуры (дополнительная комплектация) |  |  |  |
| 15 | Вентиляция | Сплит – система с установкой внешнего блока на кровле здания. Оборудование не поставляется. В комплект входят защитные кожухи внешних блоков, устанавливаемых на крыше. |  |  |  |
| 16 | Освещение | Электрическая лампа накаливания (дополнительное оборудование) |  |  |  |
| 17 | Охранная система | Не устанавливается |  |  |  |
| 18 | Внутреннее оборудование | Кабельный лоток 300 мм и 100 мм шириной из окрашенной стали на кронштейнах (дополнительное оборудование) |  |  |  |
| 19 | Электропроводка | Кабельные каналы (дополнительное оборудование) |  |  |  |
| 20 | Кабельный ввод | Не производится |  |  |  |
| 21 | Крепление оборудования | По закладным деталям в ограждающих конструкциях контейнера. Места крепления указаны на чертежах |  |  |  |
| 22 | Дополнительные устройства | Входная площадка перед наружной дверью с ограждением и лестничным маршем высотой 800мм. |  |  |  |
| 23 | Кровля | Двухскатная, малоуклонная, из стального листа толщиной 2мм. |  |  |  |
| 24 | Вес контейнера | 3300 кг |  |  |  |
| 2.Стоимость Блок-контейнера |  |  |  |  |  |
| № | #### L W H |  | Ед. измерения | Кол-во | Цена |
| 1 | 3300 2350 2900 |  | руб. | 1 | 146000 |
| 2 | 3760 2350 2900 |  | руб. | 1 | 154000 |
| 3 | 4700 2350 2900 |  | руб. | 1 | 172000 |
| 4 | 6000 2350 2900 |  | руб. | 1 | 184000 |
| 3. Базовая комплектация оборудования БК |  |  |  |  |  |
| № | Наименования | Тип | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| 1 | Щит с узлом учета | ЩСН – 220/380 | шт. | 1 | 3-5 кВт |
| 2 | Кабельная разводка | Кабель-каналы и ростры | комп-т | 1 |  |
| 3 | Рабочее освещение |  | комп-т | 1 | 100лк, IP65 |
| 4 | Аварийной освещение | На базе встроенных А.Б. | комп-т | 1 | 20лк. IP 54 |
| 5 | Сеть рабочих электророзеток | Одинарные с крышкой | комп-т | 1 | IP 44 |
| 6 | Принудительная вентиляция | Вытяжная | комп-т | 1 | 280м3/час |
| 7 | Электроконвектор |  | шт. | 1 | 1,25 – 2,5 кВт |
| 4.Стоимость базового комплекта оборудования |  |  |  |  |  |
| № | #### L W H |  | Ед. измерения | Кол-во | Цена |
| 1 | 3000 2350 2900 |  | руб. | 1 | 28500 |
| 2 | 3760 2350 2900 |  | руб. | 1 | 30400 |
| 3 | 4700 2350 2900 |  | руб. | 1 | 32700 |
| 4 | 6000 2350 2900 |  | руб. | 1 | 36200 |
| 5. В стоимость Блок-контейнера входит |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание |
| 1 | Козырек дверной |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Площадка с трапом |  | шт. | 1 |  |
| 3 | Защитный кожух внешних блоков кондиционеров |  | шт. | 2 |  |
| 6.Комплектация дополнительным оборудованием производится согласно требованию ТУ заказчика и определяется дополнительным соглашением Конт. тел. 8(8312)21-30-03, 21-35-35 |  |  |  |  |  |